## Limiares
Tabela Geral dos Limiares - LiderA V4.00a
Avaliações
|  |  |  | Linhas de boas práticas | Limiares Base (s) | Unidades | A++ | A+ | A | B | C | D | E | F | G | Objetivo
Integração local (Habitat) | Solo | P1 | Organização territorial | Organização territorial que permite desenvolvimentos equilibrado do território. Analisar o estado e o uso do solo a intervir. Averiguar as restrições e orientações dos Planos de Ordenamento do Território. Sistematizar | Construção ou inserção em: 1. Em áreas urbanas com solo contaminado (antigas fábricas, exemplo do Parque das Nações) as quais deverão ser descontaminadas (3 créditos); 2. Nos vazios urbanos, nas zonas degradadas ou abandonadas de quarteirões (2 créditos); 3. Em zonas infraestruturadas de redes de esgotos e água (1 crédito); 4.Reabilitar em zonas definidas com essa vocação no PDM (2 créditos) em especial e as áreas consideradas prioritárias (acresce 2 créditos); 5. Contribuir para o espaço público ou identidade do local (2 créditos). | Nº de créditos | Satisfaz 6 créditos (abrangendo descontaminação ou restruturação estrutural) | Satisfaz 6 créditos | Satisfaz 5 créditos | Satisfaz 4 créditos | Satisfaz 3 créditos | Satisfaz 2 créditos | Satisfaz 1 crédito |  |  | Desenvolver territorialmente. Potenciar utilização de locais já com intervenção.
|  | P2 | Potenciar funções do Solo | Assegurar as funções naturais no solo (infiltração, suporte vegetativo). Assegurar um percentagem de área permeável do solo face ao total do lote ou da zona. | Determinar a percentagem de área permeável do solo face ao total do lote. | Percentagem de solo perméável (livre) | ≥ 80% de solo livre | [70-80[ % de solo livre | [60-70[ % de solo livre | [50-60[ % de solo livre | [40-50[ % de solo livre | [30-40[ % de solo livre | [20-30[ % de solo livre | [10-20[ % de solo livre |  | Assegurar as funções naturais do solo. Reduzir ocupação de todo lote ou da zona para assegurar as funções do solo.
| Ecossistemas naturais | P3 | Valorização ecológica | Preservar as espécies animais ou plantas considerados importantes, sensíveis ou com valor local; Aumentar os habitats considerados importantes, sensíveis ou com valor para o local (Biótopo) | Verificar a percentagem de área verde face à superfície total do lote. Número de créditos: 1. Nº de espécies autóctones ou adaptadas (apenas arbóreas) mantidas e/ou introduzidas e sua biodiversidade » [0 - 3] – 1 crédito; » [4 - 6] – 2 créditos; » [6 - 9] – 3 créditos; » [10 - 12] – 4 créditos; » >12 – 5 créditos 2. Ocupação das espécies contabilizadas anteriormente (contabilizar a área das copas das árvores face à área verde total): » [0-50[% de área - mantém-se a classificação atribuída » [50-100[% de área - adicionam-se 4 créditos às anteriormente apuradas no nº de espécies 4. Assegurar mecanismos de controlo das espécies invasoras (2 créditos) 5. Mecanismos de manutenção e desenvolvimento da biodiversidade (2 créditos). 5. Integração das soluções na estratégia regional ou local de biodiversidade (2 créditos) | Nº de créditos | ≥ 60% do lote com áreas verdes e cumprimento de 8 créditos | [50-60[ % do lote com zonas verdes e cumprimento de 6 créditos | [40-50[ % de áreas verdes no lote e cumprimento de 5 créditos | [30-40[ % de áreas verdes no lote e cumprimento de 4 créditos | [20-30[ % de áreas verdes no lote e cumprimento de 3 crédito | [10-20[ %de áreas verdes no lote e cumprimento de 2 créditos | [0-10[ %de áreas verdes e cumprimento de 1 crédito | Verifica-se a existência de 1 crédito negativo | Verifica-se a existência de 2 créditos negativos | Potenciar valor ecológico local.
|  | P4 | Serviços dos ecossistemas | Assegurar a biodiversidade a longo prazo e serviços naturais. Promover a continuidade da estrutura verde nas zonas envolventes: coberturas, fachadas verdes, arborização nas ruas, zonas verdes de modo a favorecer a interligação de habitats. Evitar a existência de barreiras/obstáculos físicos entre habitats ou no mesmo habitat; colocar estruturas (tocas, ninhos, etc.) que favoreçam o desenvolvimento de espécies. | Assegurar um plano para assegurar a biodiversidade a longo prazo e serviços naturais (bonificação). 1. Serviços dos ecossistemas assegurados: a) Criação e manutenção de habitats diversos (2 créditos), b) Colocação de estruturas (lagos, tocas, ninhos, etc.) que favoreçam o desenvolvimento de espécies, de canais especiais para a passagem de pequenos animais através do solo e redes com aberturas que permitam a circulação de insetos (2 créditos) c) Outros serviços (2 créditos) a) Amenização do clima e sombras (2 créditos); Redução da fragmentação Perímetro de contacto com exterior do lote: 2. Desenho das ligações e continuidade através de: » arborização (2 créditos), » espaços verdes permeáveis (2 créditos), » fachadas verdes (1 crédito), » coberturas verdes (1 crédito). 3. Número e abrangência das ligações: (valores referentes a ligações verdes até metade do lote, se o atravessar completamente duplica os valores) » 1 ligação (1 crédito) » 2-4 ligações (2 créditos) » mais do que 4 ligações (3 créditos) 4. Potenciar os vários serviços dos escosistemas (4 créditos) 5. Quantificação e Informação sobre os serviços dos ecossistemas assegurados (2 créditos por cada) | Nº de créditos e perímetro de contacto com exterior do lote | » Satisfaz pelo menos 10 créditos » Perímetro de contacto dos corredores [80 - 100[ % com os limites do lote | » Satisfaz pelo menos 8 créditos » Perímetro de contacto dos corredores [60-80[ % com os limites do lote | » Satisfaz pelo menos 4 créditos » Perímetro de contacto dos corredores [40 - 60[ % com os limites do lote | » Satisfaz pelo menos 3 créditos » Perímetro de contacto dos corredores [20 - 40[ % com os limites do lote | » Satisfaz pelo menos 2 créditos » Perímetro de contacto dos corredores [10 - 20[ % com os limites do lote | » Satisfaz pelo menos 1 crédito »Perímetro de contacto dos corredores [0 - 10[ % com os limites do lote | » Não cumpre nenhuma das medidas. |  |  | Aumentar os serviços dos ecossistemas e sua interligação com a envolvente.
| Paisagem e Património | P5 | Valorização da paisagem | Fomentar a integração ou valorização paisagística | Para cada um dos pontos 1 crédito: 1. Volumetria: a. altura semelhantes à média existente no local (altura 2 pisos superior ou inferior à média do quarteirão); b. inserção visual na circundante (numa área montanhosa a construção tipicamente montanhosa, construção no Alentejo com construção tipicamente alentejana, construção numa zona histórica ou manter o tipo de fachada da área, etc.); Para cada um dos pontos 1 crédito: 2. Cores e Materiais: a. A utilização de uma palete de cores dentro das existentes no local; b. Utilização de materiais de acordo com os tipicamente utilizados na circundante; 3. Criar condições de valorização estética da paisagem (contribuição para a malha urbana) - 3 créditos; | Nº de créditos aplicados | Cumprimento para mais de 6 parâmetros aplicáveis | Cumprimento para 6 dos parâmetros aplicáveis | Cumprimento para 4 dos parâmetros aplicáveis | Cumprimento para 3 dos parâmetros aplicáveis | Cumprimento para 2 dos parâmetros aplicáveis | Cumprimento para um dos parâmetros aplicáveis (excepto as cores) | Cumprimento da integração para a palete de cores | Não há cumprimento de nenhum dos parâmetros aplicáveis |  | Contribuir para valorizar paisagem.
|  | P6 | Valorização património construído | Preservar o edificado com valor - Relação formal do edifício com o património envolvente (construído) e adequação do uso ao tipo de ambiente. Redução do impacte no ciclo de vida (preservar, reutilização e reuso dos materais). Avaliar o ciclo de vida global. | Avaliar e quantificar as medidas que ao nível do edificado contribuem para preservação e valorização do património envolvente. | Áreas edificadas preservadas | Assegura boas condições de conservação imóvel classificado; Restauro estruturante em imóvel classificado. | Assegura boas condições de conservação em situações em que o edificado tem aspectos interessantes a serem preservados Nacional / Municipal; Reabilitado (75%) | Assegura boas condições de conservação para o edificado corrente em toda a área necessária a intervir; Reabilitado 50% | Assegura boas condições de conservação para o edificado corrente em 75 % da área necessária a intervir; Património classificado municipal com necessidade de conservação | Assegura boas condições de conservação para o edificado corrente em 50% da área necessária a intervir; Património não classificado (fachadas e interiores com necessidades de crédito pontual superior a 10 anos) | Assegura boas condições de conservação para o edificado corrente em 25% da área necessária a intervir; Preserva mas património não classificado (fachadas e interiores com necessidades de crédito pontual superior a 5 anos) | Não se preserva nem se requalifica, mas mantém se edifício existente ou então edifício novo. |  | Eliminação de todos os vestígios patrimoniais | Contribuir para valorização do património edificado.
Recursos (Fluxos) | Energia | P7 | Desempenho passivo | Adotar práticas bioclimáticas e de desempenho solar passivo. Abrangendo: Norma passiva house. | Opção 1 - Desempenho passivo bioclimático Classificação Passive House A+; Ou classificação no PHPP, se conjugado com soluções opcionais de ventilação natural A++. Opção 2 - Percentagem do edificio com comportamento bioclimático comprovado em modelo preferencialmente dinâmico (escala factores das classes do LiderA) Opção 3 - Prescritiva: Listar todas as medidas implementadas como forma de redução dos gastos energéticos, apurando os seus benefícios - Parâmetros aplicáveis: 1. Situação/Organização favorável face a outros edifícios ou condicionantes naturais (1 crédito); 2. Orientação a sul (1 crédito se for em [0 – 25]% das divisões principais, 2 créditos em ]25 – 50]% das divisões; 3 créditos em ]50 – 75]% das divisões; 4 créditos em ]75 – 100]% das divisões principais); 3. Fator forma (que garanta o menor rácio A envolvente/Volume interior), pelo menos 1,21 – 1 crédito; 4.Isolamentos: a. Isolamento térmico adequado (mínimo parede dupla com 6 cm de isolamento) – 1 crédito, se for exterior – 2 créditos; b. Isolamento adequado na cobertura (1 crédito); 5. Massa térmica da estrutura média a forte (1 crédito), ou seja utilização na estrutura ou mesmo no interior de elementos de inércia forte: adobe, terra, alvenaria de betão, massas de acumulação de água, elementos maciços; 6. Vãos: a. Sombreamento interior, (1 crédito se for em [0 – 50]% dos vãos envidraçados, 2 créditos em ]50 – 100]% dos vãos envidraçados) se for exterior contabilizar o dobro das créditos quantificadas; b. Vidros: (duplos e com coeficiente de transmissão térmica adequado (de acordo com o REH), ou vãos envidraçados de bom desempenho) – 1 crédito; c. Caixilharia (com estanquicidade a infiltrações de ar, coeficiente de transmissão térmica adequado e de corte térmico (de acordo com o REH)) – 1 crédito; d. Fenestração seletiva (tanto ao nível da Área envidraçada vs. orientação, como Avãos/Apavimento) (1 crédito); 7. Minimização ou eliminação de pontes térmicas (1 crédito); 8. Ventilação adequada (1 crédito), ou seja natural cruzada. Estratégia de ventilação. 9. Introdução de sistemas passivos: parede de trombe, geotermia, "efeito de estufa", entre outros (1 crédito se for em [0 – 50]% das divisões principais, 2 créditos ]50 – 100]% das divisões). 10. Estratégia de iluminação diurna para mais de 80 % das zonas (2 créditos); | Nº de créditos ou certificação da Passive House. | Cumprimento de 18 créditos ou mais que não as apresentadas na lista, sendo que pelo menos 6 créditos são devidas a orientação a sul, isolamento ou fenestração | Cumprimento de 15 créditos, sendo que pelo menos 4 créditos são devidas a orientação a sul, fenestração ou isolamento | Cumprimento de 12 créditos, sendo que pelo menos 2 créditos é devida a orientação a sul ou isolamento | Cumprimento de 8 créditos | Cumprimento de 6 créditos | Cumprimento de 4 créditos | Cumprimento de 2 créditos | Cumprimento de 1 crédito | Nenhuma crédito cumprida | Assegurar desempenho bioclimático. Melhorar o desempenho passivo.
|  | P8 | Sistemas energéticos | Reduzir os consumos energéticos - monitorização dos consumos de energia e verificação dos valores da certificação energética. | Valores mínimos em conformidade com REH e RECS do SCE e valores relacionados com certificados de eficiência energética ou níveis de eficiência energética. kWh/m2 / ano Sistemas de gestão da energia e armazenamento. Ligação a mobilidade eléctrica (bonificação). | Classe atribuída no certificado de eficiência energética | A+ (mais de 80% de desempenho) | A+ (até 80% de desempenho) | A | B | (B-) | C/D | E | F | G | Assegurar eficiência energética nos sistemas energéticos.
|  | P9 | Gestão do carbono | Redução do nível de emissões de CO2 a partir de fontes de energia renováveis e quantidade de energia produzida no total | Reduzir as emissões de CO2 e GEE e determinar a existência de equipamentos eficientes: 1. Percentagem de energias renováveis estabelecendo percentagens para cada nível e tipo de equipamento; AQS, Fotovoltaicos; Biomassa; Eólicos, Geotermia. A classe é escala global do LiderA. ou 2. Definir número de equipamentos (eletrodomésticos, lâmpadas...) existentes, qual a sua classificação de eficiência energética; 3. Determinar quais as emissões de CO2 (e/ou outros poluentes que contribuem para o efeito de estufa); 4. Aquisição de créditos de carbono por cada 10 % - 1 crédito até limite de 40 %. | Percentagem de energia assegurada por sistemas provenientes de fontes renováveis no local e na envolvente (Bairro ou Zona); ou Determinação do nível de emissões de CO2 (Emissões de CO2 calculadas com base no tipo de combustível: entre nível 1 crédito para emissões ≤60 e nível 5 para emissões 0 kg/(m2.ano)) Nível de eficiência energética de cada equipamento (frigorífico; congelador, combinados, iluminação; aquecimento; audiovisuais; máquina de lavar roupa; máquina de lavar loiça; máquina de secar roupa; equipamentos informáticos; arrefecimento; sistemas de AQS elétricos; elevadores; iluminação em espaços comuns) | » [90 - 100]% do consumo de energia através de fontes renováveis (solar, fotovoltaico, eólica, biomassa, geotérmica); » [0 - 10] kg/m2 ano de emissões de CO2; » Todos os equipamentos são de eficiência energética elevada ou estão classificados com o nível A da etiquetagem energética. | » [75 - 90[% do consumo de energia através de fontes renováveis (solar, fotovoltaico, eólica, biomassa, geotérmica); » ]10 - 20] kg/m2 ano de emissões de CO2; » A maior parte dos equipamentos são de eficiência energética elevada ou estão classificados com o nível A da etiquetagem energética. | » [50 - 75[% do consumo de energia através de fontes renováveis (solar, fotovoltaico, eólica, biomassa, geotérmica); » ]20 - 25] kg/m2 ano de emissões de CO2; » A maior parte dos equipamentos estão classificados com o nível da etiquetagem energética superior ou igual a B. | » [37,5 - 50[% do consumo de energia através de fontes renováveis (solar, fotovoltaico, eólica, biomassa, geotérmica); » ]25 - 27] kg/m2 ano de emissões de CO2; » A maior parte dos equipamentos estão classificados com o nível da etiquetagem energética superior ou igual a B. | » [25 - 37,5[ % do consumo de energia através de fontes renováveis (solar, fotovoltaico, eólica, biomassa, geotérmica); » ]27 - 30] kg/m2 ano de emissões de CO2 » A maior parte dos equipamentos estão classificados com o nível da etiquetagem energética superior ou igual a C. | » [12,5 - 25[% do consumo de energia através de fontes renováveis (solar, fotovoltaico, eólica, biomassa, geotérmica); » ]30 - 35] kg/m2 ano de emissões de CO2; » A maior parte dos equipamentos estão classificados com o nível da etiquetagem energética superior ou igual a D. | » [0 - 12,5[% consumo de energia através de fontes renováveis (solar, fotovoltaico, eólica, biomassa, geotérmica); » ]35 - 45] kg/m2 ano de emissões de CO2 » A maior parte dos equipamentos estão classificados com o nível E da etiquetagem energética. | » ]45 - 60] kg/m2 ano de emissões de CO2 » A maior parte dos equipamentos estão classificados com o nível F da etiquetagem energética. | > 60 kg/m2 ano de emissões de CO2 » A maior parte dos equipamentos estão classificados com o nível F da etiquetagem energética. | Contribuir para reduzir as emissões de carbono. Utilizar energias renováveis e soluções de baixo carbono.
| Água | P 10 | Uso ponderado de água | Assegurar a eficiência hídrica, reduzir o consumo de água primária proveniente da Rede de Abastecimento Pública definindo os consumos de água potável em litros/hab.dia (ou equivalente), através da leitura dos consumos provenientes de furo, da rede pública, ou da extração de um corpo de água superficial utilizando os contadores públicos ou próprios ou procedendo a simulações que estimem esses consumos. Adotar sistemas que tenham níveis elevados de certificação hídrica (A, A+, A++) | Reduzir os níveis de consumo de água potável como objetivo principal e secundário reduzir outros usos. Estudos no projeto que efetue a sua consideração (3 créditos); Lista de soluções a implementar (1 crédito por cada, quando se verifique em mais de 75% dos casos, mais um credito no caso em que os produtos tem certificação de classe A, dois se tiverem classe A+ e três se tiverem classe A++): 1. Uso de torneiras misturadoras e redutores de caudal; 2. Equipamentos eficientes; 3. Autoclismo de dupla descarga; 4. Sistema sanitário "waterless"; 5. Utilização de águas pluviais para consumo secundário; 6a. Sistemas de monitorização (além dos contadores de água e acessibilidade aos utilizadores); 6b. Sistemas de deteção de fugas com elevada periodicidade (hora) e modos de prevenção; 6c. Sistema de controlo e corte por zona (isolamenta das fugas); 7. Sistema de rega automatizado e eficiente (manutenção regular, gota-a-gota); 8. Sistemas separativos para potencial reciclagem de águas cinzentas e negras (3 créditos) | Níveis de consumo água potável (l/hab.dia) e nº de créditos | [0 - 19 ou 85 %[ e cumprimento de, pelo menos, 8 créditos | [19 - 47,5[ e cumprimento de 6 créditos | [47,5 - 95[ e cumprimento de 5 créditos | [95 - 119[ e cumprimento de 3 créditos | [119 - 142,5[ e cumprimento de 2 créditos | [143,5 - 167[ e cumprimento de 1 crédito | [167 - 190[ | [190 - 214[ | ≥ 214 | Utilizar água racional para o serviço, assegurando um uso racional e sistemas eficientes.
|  | P 11 | Gestão da água local | Fomentar a gestão das águas locais, nomeadamente as escorrências locais antes e após a crédito, e elaborar uma lista das medidas implementadas com vista à redução das escorrências e a assegurar uma gestão eficaz das águas locais. Definir o consumo de águas pluviais em litros/hab.dia (% ou equivalente), no edifício. | Gestão de águas pluviais e locais no edifício e lote: 1. Plano de gestão de águas locais com filtração (1 crédito); 2. Retenção, tratamento de águas (se necessário) e descarga de águas de escorrência no local (2 créditos); drenagem de um sistema próprio que não o municipal (1 crédito); 3. Recolha de águas pluviais nas áreas impermeabilizadas onde não ocorra circulação, nomeadamente na cobertura, telhado com terraços sem utilização, entre outros (1 crédito); 4. Utilização da mesma para rega, recirculação, lavagem de pavimentos, entre outros (1 crédito); 5. Utilização de lagos de sedimentação, piscinas, bacias de infiltração ou pântanos (1 crédito). 6. Implementação de sistemas de drenagem sustentáveis (3 créditos) 7. Controlo das escorrências e caudal sólido (2 créditos) | Percentagem do consumo total, proveniente de águas pluviais em litros/hab.dia (percentagem ou equivalente), no edifício | » [90 - 100]% de redução da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade; » Aplicação de, pelo menos, 5 das medidas referidas, sendo obrigatório o tratamento e direcionamento (> 50% para ambos) para bacias próprias. | » [75 - 90[% de redução da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade; » Aplicação de, pelo menos, 4 das medidas referidas, entre as quais, uma de tratamento e direcionamento para bacia ou semelhante. | » [50 - 75[% de redução da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade; » Aplicação de, pelo menos, 3 das medidas referidas: entre as quais, uma de tratamento e direcionamento para bacia ou semelhante. | » [37,5 - 50[% de redução da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade; » Aplicação de, pelo menos, 2 das medidas referidas. | » [25 - 37,5[% de redução da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade; » Aplicação de pelo menos 1 das medidas referidas. | » [12,5 - 25[% de redução da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade. | » [0 - 12,5[% de redução da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade. | » [0 - 12,5[% de aumento da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade. | ≥ 12,5 de aumento da escorrência imediatas de águas para pluvial ou linha de água na propriedade. | Contribuir para gerir as águas localmente.
| Materiais | P 12 | Produtos e materiais de origem responsável | Promover a utilização de materiais certificados ambientalmente, com práticas ambientais ou produzidos na região ou em Portugal. | Percentagem de materiais, face ao total utilizado de origem responsável (de baixo impacte, certificados ou produzidos localmente com cuidados ambientais) Bonificações: Promover o uso de materais secundários. Promover o uso de materiais naturais (com um reduzido impacte) Utilizar as declarações ambientais do produto e ACV. Divulgação dos materais, conteúdos e impactes. Reduzir ou evitar produtos com materiais tóxicos (CFC, mercúrio: exº Lâmpadas T9, T10 e T12 fluroescente. US99 Chumbo, Cádmio e Cobre, entre outros. | % (kg/kg) dos materiais previsto a utilizar. Percentagem de materiais considerados responsáveis. | [90 - 100] % | [75 - 90[ % | [50 - 75[ % | [37,5 - 50[ % | [25 - 37,5[ % | [12,5 - 25[ % | [10 - 12,5[ % | [5- 10[ % | [0-5[ % | Fomentar a utilização de materiais ambientais e outras origens responsáveis.
|  | P 13 | Durabilidade dos ambientes construídos | Aumento da durabilidade dos materiais utilizados no edifício face à prática comum, medindo o seu tempo de vida. Ou materiais mais duráveis e soluções para evitar a sua degradação pelos diferentes agentes (físicos, ambientais e outros) ao longo do seu ciclo de vida. Ajustar os materiais as condições (exterior, casas de banho, ...). Projetar utilizando critérios para a durabilidade e para a proteção dos materiais aos diferentes agentes físicos, ambientais como a radiação solar e água, biológicos (pestes, insetos, vegetação), poluentes, processos de degradaç (por exemplo corrosão) | Fatores relevantes: estrutura, canalizações, acabamentos e equipamentos comuns, em média (elevadores, instalação elétrica, sensores interiores e exteriores, painel solar, fotovoltaico, tratamento de efluentes, caldeira, etc.), sendo que, a durabilidade da estrutura e dos acabamentos são considerados mais relevantes do que os outros. Esta consideração prende-se muito pelo facto de estarem a ocorrer constantemente inovações ao nível dos equipamentos e ao baixo peso das canalizações face aos restantes materiais. Verificar que, pelo menos, 50 % dos fatores são considerados. Medidas para assegurar a proteção e durabilidade dos materiais face a impacte físico, (veículos, vandalismo, ...) e face aos fatores ambientais. Estudos e soluções para extensão do ciclo de vida (2.2 estrutura comum UE). Proteção dos materiais e zonas vulneráveis, danos fisicos (exº movimento de veiculos), degradação dos materiais incluindo atos de vandalismo e grafiti, proteção quanto ao uso excessivo UK 292 (bonificação) | Tempos de vida | Tempos de vida: estrutura e acabamentos - superior ao dobro, comparativamente com o nível E | Tempos de vida: estrutura - 100 anos; acabamentos - 30 anos; equipamentos - 25 anos e canalizações - 50 anos | Tempos de vida: estrutura - 100 anos; acabamentos - 20 anos; equipamentos - 20 anos e canalizações - 40 anos | Tempos de vida: estrutura - 100 anos; acabamentos - 10; por sua vez os equipamentos e canalizações - 30 anos | Tempos de vida: estrutura - 75 anos; acabamentos - 7 anos e 1/2; equipamentos - 15 anos e canalizações - 30 anos | Tempos de vida: estrutura - 75 anos; acabamentos - 7 anos e 1/2; por sua vez os equipamentos e canalizações -20 anos | Tempos de vida: estrutura - 50 anos; acabamentos - 5 anos; equipamentos - 10 anos e canalizações - 20 anos | Tempos de vida da estrutura e acabamentos inferiores aos definidos no nível E, mesmo que os equipamentos e canalizações respeitem esse nível | Tempos de vida de cada uma das quatro áreas consideradas inferiores aos definidos no nível E | Aumento da durabilidade das materiais, soluções construtivas e sistemas, nos casos que não são temporários, ao longo do seu tempo de vida.
| Produção Alimentar | P 14 | Contributo para produção alimentar local e acesso | Permitir a produção local de alimentos diversificados no edificado | 1. Locais onde existe produção alimentar: a. cobertura - 1 crédito b. logradouro - 2 crédito d. varandas - 1 crédito c. estufa - 2 crédito 2. Existência de locais de armazenamento da produção alimentar - 1 crédito 3. Fornecimento de equipamentos necessários à produção alimentar (floreiras, pontos de água, etc.) - 1 crédito 4. Diversidade da produção alimentar: a. Alimentos vegetais: cereais, frutas, legumes, frutos secos, especiarias, hortaliças, ervas medicinais, etc. - 1 crédito para cada tipo de alimentos vegetais produzidos b. Alimentos provenientes de animais: leite, ovos, carne de mamíferos, carne de aves, etc. - 1 crédito para cada tipo de alimentos animais produzidos 5. Locais na envolvente interligados (física ou por acordo) que podem assegurar alimentos - 2 créditos 6. Promoção dos produtos locais (existência de um local de venda de produtos locais, provenientes num raio de 30 km) - 2 créditos | Nº créditos | Implementaram-se ≥ 12 créditos, e pelo menos 2 alimentos são animais | Implementaram-se entre [10-12[ créditos, e pelo menos 1 alimento é animal | Implementaram-se entre [8-10[ créditos | Implementaram-se entre [6-8[ créditos | Implementaram-se entre [4-6[ créditos | Implementaram-se entre [2-4[ créditos | Implementaram-se entre [0-2[ créditos | Não existe produção local de alimentos |  | Fomentar a utilização de alimentos locais ou formatar o seu acesso.
| Resíduos | P 15 | Gestão das águas residuais | Utilização de água reutilizada para rega de zonas verdes e outras áreas exteriores, abastecimento de autoclismos, etc, desde que não seja colocada em perigo a saúde humana, entre outros associados à estrutura ecológica (animais, vegetação). | Sistema de rede separando águas cinzentas e negras (bonificação) Determinar o caudal de efluentes produzidos em litros/hab.dia e apurar a quantidade que é tratada na zona urbana envolvente (ou local). [Nota: Quando um dos tratamentos (municipal, multimunicipal ou local) for inferior ao secundário, automaticamente a classificação descerá um nível] Percentagem de reutilização de águas usadas, excetuando as águas provenientes do pluvial (tudo o que sai da ETAR e é reaproveitado, independentemente de recirculações) | Percentagem do tratamento de águas residuais que é efetuado no local e o restante enviado para o sistema municipal de coletores (sendo que o tratamento deve ser sempre no mínimo secundário ou adequado à sua utilização seguinte) Percentagem de reutilização de águas usadas (m3/hab dia / m3/hab dia) | [90 - 100]% das águas residuais tratadas servem as actividades a desenrolar no interior/exterior do edifício que não exijam água potável | [75 - 90[% das águas residuais tratadas servem as actividades a desenrolar no interior/exterior do edifício que não exijam água potável | [50 - 75[% das águas residuais tratadas servem as actividades a desenrolar no interior/exterior do edifício que não exijam água potável | [37,5 - 50[% das águas residuais tratadas servem as actividades a desenrolar no interior/exterior do edifício que não exijam água potável | [25 - 37,5[% das águas residuais tratadas servem as actividades a desenrolar no interior/exterior do edifício que não exijam água potável | [12,5 - 25[% das águas residuais tratadas servem as actividades a desenrolar no interior/exterior do edifício que não exijam água potável | [0 - 12,5[ % das águas residuais tratadas servem as actividades a desenrolar no interior/exterior do edifício que não exijam água potável | Não existe tratamento |  | Reduzir as águas resíduos, tratar e reaproveitar águas tratadas
|  | P 16 | Gestão dos resíduos | Fomentar a integração dos utilizadores na definição das especificação das soluções de acabamentos para reduzir as necessidades de intervenção e produção de resíduos. Reduzir a quantidade de resíduos produzidos e fomentar a hierarquia 4Rs, potenciar a sua valorização. | Fomentar a integração dos utilizadores na definição das especificação das soluções de acabamentos para reduzir as necessidades de intervenção e produção de resíduos. Se diferentes utillizadores forem envolvidos considerar a bonificação. Aplicação da hierarquia 4Rs: >> Reduzir a quantidade de resíduos produzidos durante a fase de análise. Ou seguidamente >> Assegurar a possibilidade de valorização Promover a possibilidade de desenvolvimento materiais secundários (bonficação) | Percentagem de redução na produção de resíduos (kg/m2 área total) ou de valorização | [90 - 100]% com medidas de redução de resíduos estruturais | [75 - 90[% | [50 - 75[% | [37,5 - 50[% | [25 - 37,5[% | [12,5 - 25[% | [0 - 12,5[% |  |  | Reduzir a quantidade de resíduos e criar condições para poderem ser valorizados (4Rs).
| Outras emissões | P 17 | Gestão do ruído | Identificar fontes de ruído provenientes de fontes internas (para Edifícios ou Reabilitação) ou de fontes externas (para Comunidades ou espaço público) (para a fase de operação) e reduzir os níveis de ruído produzidos | Implementar soluções para reduzir as emissões de ruído para o exterior: 1. Equipamentos: a. Equipamentos no interior silenciosos (potência sonora inferior a 50dB) (até 50% dos equipamentos – 1 crédito, mais de 50% dos equipamentos – 2 créditos) b. Equipamentos no exterior silenciosos (potência sonora inferior a 50dB) (até 50% dos equipamentos – 1 crédito, mais de 50% dos equipamentos – 2 créditos) 2. Pavimentos no exterior silenciosos (até 50% dos equipamentos – 1 crédito, mais de 50% dos equipamentos – 2 créditos) 3. Elementos de redução de ruído nos equipamentos (até 50% dos equipamentos – 1 crédito, mais de 50% dos equipamentos – 2 créditos) 4. Localização adequada de equipamentos que produzem ruído (até 50% dos equipamentos – 1 crédito, mais de 50% - 2 créditos) 5. Deflectores que reduzam a propagação do som (até 50% dos equipamentos que produzem ruído – 1 crédito, mais de 50% - 2 créditos) 6. Colocação de isolamentos adequados nas paredes interiores ou exteriores envolventes aos equipamentos que emitem ruídos (1 crédito entre [0 – 25]% das paredes, 2 créditos entre ]25 – 50]% , 3 créditos entre ]50 – 75]%, 4 créditos entre ]75 – 100]%) | dB(A) | Foram implementadas ≥ 13 créditos com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior | Foram implementadas entre [11 - 13[ créditos com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior | Foram implementadas entre [7 - 11[ créditos com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior | Foram implementadas entre [5 - 7[ créditos com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior | Foram implementadas entre [4 - 5[ créditos com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior | Foram implementadas entre [2 - 4[ créditos com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior | Foram implementadas entre ]0 - 2[ créditos com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior | Não foram implementadas quaisquer medidas com vista a reduzir as emissões de ruído para o exterior |  | Reduzir as fontes de ruído e gerir as emissões acústicas (localização, horários).
|  | P 18 | Gestão das emissões atmosféricas | Eliminação ou diminuição dos equipamentos que funcionem com combustão, fogões, esquentadores, caldeiras, fumo de tabaco, transportes, partículas trazidas nos pés e carpetes, veículos estacionados no interior. | Eliminação ou diminuição dos equipamentos de combustão: fogões, esquentadores, caldeiras, transportes. [Nível E de emissões: 5,95 g/m2.ano de NOx e 0,63 g/m2.ano de SO2] 1. Medidas implementadas (1 crédito negativo por cada - caso se registe até cerca de 25% das habitações, se for até 25 - 50% adiciona-se mais 1 crédito, se até 50 - 75% adicionam-se mais 2 créditos e se for em mais de 75-100% adicionam-se mais 3 créditos): a. existência de lareiras, b. aquecedores a gás, c. aquecedores de exterior com bilha, d. fogões a gás, e. esquentadores/caldeiras f. fumo do tabaco permitido, g. veículos estacionados no interior da zona do edificado; | Nível E de emissões do PTEN: 3,98 Gg/ano NOx e 0,42 Gg/ano SO2, ou seja: 3,98x10^9 g/ano de SO2 e 0,42x10^9 g/ano NOx. Com m2 de habitacional: 669236143 m2. O que significa após a redução: 5,95 g/m2.ano SO2 e 0,63 g/m2.ano | Comprovativo de redução de pelo menos 90% das emissões de SO2 e NOx face à prática actual | Comprovativo de redução de pelo menos 75% das emissões de SO2 e NOx face à prática actual | Verificou-se a ocorrência de situações e equipamentos que totalizaram no máximo até 10 créditos negativos | Verificou-se a ocorrência de situações e equipamentos que totalizaram entre ]10 - 13] créditos negativos | Verificou-se a ocorrência de situações e equipamentos que totalizaram entre ]13 - 16] créditos negativos | Verificou-se a ocorrência de situações e equipamentos que totalizaram entre ]16 - 19] créditos negativos | Verificou-se a ocorrência de situações e equipamentos que totalizaram no mínimo 20 créditos negativos |  |  | Reduzir as fontes emissão atmosféricas, suas cargas e toxicidade.
|  | P 19 | Gestão de outras cargas ambientais | Reduzir efeito de ilha de calor e de iluminação | Efeitos térmicos (cada medida implementada até 50% de área - 1 crédito, mais que 50% de área - 2 créditos): 1.No exterior: a. Colocação de sombras sobre as áreas impermeáveis e/ou escuras; b. Minimização das superfícies impermeáveis: das vias, passeios e parques de estacionamento exteriores ; c. Existência de estacionamento subterrâneo ou à superfície com sombreamento ao invés do estacionamento a céu aberto; d. No exterior, aplicação de materiais de construção adequados às condições climatéricas locais. Ter em conta: reflectância (albedo); emissividade (radiação térmica). e. Presença de arborização; 2. No interior: a. Fachadas, coberturas e/ou telhado, passeios/espaços comuns exteriores (1 crédito por cada elemento com cores claras OU 2 créditos por cada elemento com vegetação); b. Disposição e morfologia adequada do edifício em relação às brisas/ventos locais predominantes (1 crédito); c. Existência de uma relação adequada entre os edifícios envolventes que permita a circulação de ar entre eles. Quanto > é a área livre entre eles > é o efeito de atenuação da "ilha de calor" (1 crédito) d. Existência de corpos hídricos com médio/elevado impacte na redução da(s) temperatura(s) locai(s) (1 crédito) Efeitos luminosos (cada medida implementada até 50% - 1 crédito, mais que 50% - 2 créditos) 3. Utilização de luminárias com intensidade adequada e cuja projecção de luz incida somente na área a iluminar pretendida; 4. Controlo do tipo de iluminação passível de prejudicar habitats humanos e naturais (ex: publicidade, painéis luminosos); 5. Possibilidade de controlo da iluminação: intensidade e horários de iluminação. | Nº créditos | Implementaram-se ≥ 20 créditos, e pelo menos 4 créditos na iluminação | Implementaram-se entre [17 - 20[ créditos, e pelo menos 2 créditos na iluminação | Implementaram-se entre [14 - 17[ créditos, e pelo menos 1 crédito na iluminação | Implementaram-se entre [11 - 14[ créditos | Implementaram-se entre [8 - 11[ créditos | Implementaram-se entre [4 - 8[ créditos | Implementaram-se entre [0 - 4[ créditos |  |  | Redução do efeito de ilha de calor e de iluminação (evitar poluição radiante).
Qualidade do Serviço e Resiliência | Qualidade do serviço | P 20 | Qualidade ambiental e outros aspetos | Assegurar qualidade do ar, conforto, níveis acústicos. Redução dos riscos de substâncias químicas perigosas (COVs, Halagenados, Biocidas; Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) (DE 107 Matriz Env1.2) Assegurar a qualidade do construção, plano e medidas de controlo e medição (bloor door test, imagem térmica, rebarbação, indíce de redução do ruído, outras medições) DE566 Medidas de prevenção de fungos e de outros problemas se relevantes Certificados de soluções e desempenho | Medidas a aplicar: 1. Taxa de ventilação natural ajustada de forma adequada à actividade presente no local (2 créditos); 2. Correcta disposição dos espaços interiores do edifício que potencie a ventilação natural, nomeadamente a cruzada (até 50% da área: 1 crédito, mais que 50% da área: 2 créditos) 3. Reduzir ou eliminar potenciais emissões de contaminantes do ambiente interior: microrganismos nas cozinhas, radão, legionella, amianto, fungos e bolores, fumo do tabaco, pesticidas, partículas e chumbo: menos de 50% dos contaminantes enunciados: (1 crédito). 4. Menos de 15% dos materiais aplicados possuem COV’s (1 crédito), 5. Existência de um plano de monitorização de controlo de COV’s (1 crédito). | % | Niveis médios superiores a 90 %. Ver P20 | Niveis médios superiores a 75 %. Ver P20 | Niveis superiores a 50 % . Ver P20 | Niveis superiores a 37,5% dos mininmos. Ver P20 | Niveis superiores a 25% dos mininmos. Ver P20 | Niveis superiores a 12,5% dos mininmos.Ver P20 | Existe algum factor que não assegura os níveis minimos. Ver P20 | Mais de um não assegura os níveis. Ver P20 | Mais de três não asseguram os níveis mínimos. Ver P20 | Assegurar qualidade do ambiente, desde logo conforto.
|  | P 21 | Segurança e controlo dos riscos (humanos) | Aplicação de medidas de controlo e inibição da criminalidade e vandalismo em duas vertentes distintas mas complementares: edifício e espaço público adjacente, sendo que as medidas ao nível do espaço público são as mais preponderantes. Essas medidas podem-se organizar em áreas referentes à iluminação, vigilância, permeabilidade do espaço e campos de visão nesse mesmo espaço. | Efetuar o levantamento de medidas que visem a redução de fenómenos de criminalidade e vandalismo no edifício e áreas adjacentes: 1. Existência de espaços bem iluminados, vigiados e com campo de visão aberto (entre [0 – 33]% do espaço exterior total - 1 crédito, entre ]33 – 66]% - 2 créditos e entre ]66 – 100]% - 3 créditos); 2. Edifícios com fachada e acesso principal inserido na frente/rua (entre [0 – 33]% de edifícios, ou das fachadas totais do edifício - 1 crédito, entre ]33 – 66]% - 2 créditos e entre ]66 – 100]% - 3 créditos); 3. Estabelecimento de horário de abertura/encerramento em áreas cuja segurança/criminalidade seja difícil de controlar: pátios interiores (até 50% da área total do pátio - 1 crédito e mais de 50% - 2 créditos). 4. Controlo Ativo de Ameaças: a. Sistema de Videovigilância CCTV nos espaços exteriores [0 – 30]% - 1 crédito, entre ]30 – 60]% - 2 créditos, ]60 – 100]% - 3 créditos b. Existência de detetores de Incêndio, Metais e Intrusão/Presença - 2 créditos, para cada, quando se verifiquem em pelo menos 50% dos espaços com acesso público, caso contrário 1 crédito. c. No caso de haver vigilantes com capacidade de ação (empresas segurança), adicionar 1 crédito. 5. Controlo de incêndios e mecanismos de proteção e intervenção em emergência, adicionar 4 créditos. 6. Riscos de acidentes decorrentes de substâncias e atividades perigosos: Adoção de processos de avaliação e de mecanismos de proteção, 4 crétidos | Nº créditos | Verificou-se a implementação de 16 créditos | Verificou-se a implementação entre [13 - 16[ créditos | Verificou-se a implementação entre [10 - 13[ créditos | Verificou-se a implementação entre [8 - 10[ créditos | Verificou-se a implementação entre [6 - 8[ créditos | Verificou-se a implementação entre [3 - 6[ créditos | Verificou-se a implementação de pelo menos 2 créditos na área do controlo | Verificou-se a implementação de pelo menos 1 crédito na área do controlo | Não se verificou qualquer crédito | Assegurar um nível de segurança adequado (Security) face aos riscos humanos.
| Adaptação estrutural | P 22 | Adaptação climática e outros riscos naturais | Avaliar os riscos e modos de adaptação. Adaptar aos riscos naturais existentes e evitar os riscos inerentes às soluções arquitetónicas adotadas. A possibilidade de ocorrer algum acidente involuntário deve ser reduzida ou nula, pelo que se deve ter particular atenção durante a fase de planeamento e construção do edifício para evitar a construção ou aplicação de elementos potencialmente perigosos, ou que não sejam suficientes para evitar ou inibir as consequências de ameaças naturais. Análise de catástrofes e impactes decorrentes medidas de prevenção, preparação e atuação em emergência | Identificação e avaliação dos perigos e riscos climáticos e outros e plano para adaptação (bonificação). Análise de catástrofes e impactes decorrentes medidas de prevenção, preparação e atuação em emergência (bonificação). Soluções para reduzir riscos naturais: 1. Identificação dos riscos naturais em fase de projeto e apresentação de soluções face a eventuais fenómenos climatéricos extremos de temperatura (2 créditos e 4 créditos se assegura estruturalmente condições de conforto). 2. Adaptação e segurança face aos riscos de pluviosidade acrescida (2 créditos se foi considerada parcialmente e 4 créditos se foi considerada estrutural para cheias de 200 anos). Alternativa considerar percentil 95% e 98%. 3. A adaptação e segurança ao risco eólico/vento (2 créditos se foi considerada parcialmente e 4 créditos se foi considerada estrutural para ventos da ordem dos 100 km/h). 4. Adaptação e segurança face ao risco de incêndios aos riscos sísmicos (2 créditos se foi considerada parcialmente e 4 créditos se foi considerada estrutural). 5. Adaptação e segurança face à subida do nível do mar (2 créditos se foi considerada parcialmente e 4 créditos se foi considerada estrutural), quando aplicável. 6. Dispõe de um plano proativo formal para identificação de riscos naturais (2 créditos), desenvolvimento, formação e de implementação (4 créditos) | Nº créditos | Implementaram-se ≥ de 14 créditos | Implementaram-se 12 créditos; | Implementaram-se 10 créditos; | O local satisfaz 8 créditos; | O local satisfaz 6 créditos; | O local satisfaz 4 créditos; | O local satisfaz 2 créditos; | Não foram implementadas quaisquer créditos com vista a verificar o número de parâmetros mencionados |  | Contribuir para reduzir face a efeitos extremos e adaptar às alterações climáticas, bem como assegurar a redução a outros riscos naturais.
|  | P 23 | Resiliência e evolução adaptativa | Assegurar sistemas diversos que permitam manter o serviço natural e humano, ajustando face a variações, numa lógica evolutiva. Valorizar o fator de eficiência na utilização do espaço (DE 239) | Soluções para reduzir riscos naturais: 1. Estudo sobre a resiliência e capacidade de adaptação em fase de projeto (ou outras) face a situações de escassez de água (natural ou do serviço), das zonas naturais (2 créditos) e humanas (2 créditos) e modos de evoluir (4 créditos). 2.a Resiliência face a dificuldades no assegurar do serviço de energia (2 créditos se está assegurado para 10 % do valor de base e 4 créditos se assegura mais de 25 % das necessidades essenciais). 2b. Preparação para a possibilidade de vir a instalar energias renováveis (2 créditos), sistemas de distribuição e localização reservada. 3. Resiliência face a dificuldades no assegurar outros serviço (resíduos, alimentos, medicamentos) (2 créditos se foi considerada parcialmente e 4 créditos se foi considerada estrutural). 4. Resiliência e segurança face aos riscos sísmicos (2 créditos se foi considerada parcialmente e 4 créditos se foi considerada estrutural). 5. Factor de eficiência do espaço: 4 créditos proporocionais entre os valores de referência (Exº Habitação ≤ 0.60 – ≥ 0.80; Escritórios ≤ 0.48 – ≥ 0.75) (DE239) 6. Facilidade de acesso para intervenção nos sistemas de energia, água e outros (2 créditos). | Nº créditos Factor de eficiência do espaço: Proporção de área utilizada (AU) pela área bruto de cosntrução (ABC) (DE 239) Usable floor area in accordance with DIN 277-2 | Implementaram-se ≥ de 14 créditos | Implementaram-se 12 créditos; | Implementaram-se 10 créditos; | O local satisfaz 8 créditos; | O local satisfaz 6 créditos; | O local satisfaz 4 créditos; | O local satisfaz 2 créditos; | Não foram implementadas quaisquer créditos com vista a verificar o número de parâmetros mencionados |  | Criar capacidade de se encontrar um equilíbrio adequado face a alterações significativas dos sistemas e de se adaptar. Capacidad de utilização do espaço
Vivências Socioeconómicas | Acessibilidade | P 24 | Mobilidade ativa | Promover soluções de mobilidade de baixo impacte passíveis de serem implementadas. Qualificar infraestruturas e serviço | Medidas a aplicar: Plano de análise dos melhores caminhos e optimização para mobilidade ativa (4 créditos) 1. Caminhos pedonais: a. se existirem junto ao edifício (1 crédito); b. se as dimensões forem adequadas ao fluxo de pessoas que, porventura, realizarão diariamente esse trajeto (2 créditos); c. se forem totalmente pedonais (3 créditos). 2. Ciclovias num raio de 100m (1 crédito); 3.Para cada um dos seguintes dois pontos atribuir 2 créditos se a medida afetar até 50% dos habitantes/utilizadores e 3 créditos se afetar mais do que 50%: a. Parqueamento de bicicletas; b. Balneários afetos ao parqueamento de bicicletas; 4. Existência de lugares de estacionamento exclusivos para veículos ecológicos (2 créditos); 5. Posto de carregamento de veículos elétricos (2 créditos); 6. Serviços de transfers (1 crédito). 7. Contracto serviço de soluções de mobilidade ativa (1 crédito) ou baixo impacte (1 crédito) | Nº de créditos | Implementaram-se 15 créditos | Implementaram-se 12 créditos (incluindo o ponto 1) | Implementaram-se 9 créditos (incluindo o ponto 1) | Implementaram-se 7 créditos (incluindo o ponto 1) | Implementaram-se 5 créditos (incluindo o ponto 1) | Foi implementado apenas 3 créditos (incluindo o ponto 1) | Cumprimentos do ponto 1 | Acessos pedonais muito precários e inseguros | Inexistência de acessos pedonais | Contribuir para desenvolver sistemas e soluções de mobilidade ativa (pedonal, ciclável) e mobilidade de baixo impacte
|  | P 25 | Sistemas de transportes eficientes | Acesso a transportes públicos ou criação de acesso a esse nó, em casos específicos criação de mecanismos de transporte públicos próprios e distância aos mesmos. Qualificar infraestruturas, modos de transporte e serviço assegurado | Determinar a quantidade de transportes públicos e a que distância se encontram do local. Averiguar a sua frequência. Definir Plano de análise dos melhores caminhos e optimização para os sistemas de transportes (sobe um nível). Sistemas de transportes inteligentes com horários e ligações interligadas. Sistemas eficientes do ponto de vista das emissões para o ar e ruído (sobe um nível). Faciilidade de parqueamento bicicletas e veiculos elétricos. Promoção de electromobilidade (baixo carbono). Serviços para Poolshare de Carros , Carros Híbridos ou de Combustíveis ecológicos (elétricos, biodiesel, hidrogénio, etc.). | Nº de meios de transporte públicos regulares (pelo menos de hora em hora) e distância aos mesmos | Localização a menos de 500m de um nó de transportes públicos com 3 tipos de transportes diferentes e existência de outros meios de transporte à mesma distância | Localização a menos de 500m de um nó de transportes públicos com 3 tipos de transportes diferentes | Localização a menos de 500m de um nó de transportes públicos | Existência de 3 meios de transporte público regular até 500m, fornecendo ligação a um nó de transportes públicos. | Existência de 2 meios de transporte público regular até 500m. | Existência de 1 meios de transporte público regular até 500m. | Apenas se encontra disponível 1 meio de transporte público regular, entre 500 e 1000m | Inexistência de meios de transportes públicos regulares até 1000m |  | Fomentar o desenvolvimento de transportes públicos eficientes.
| Espaço para todos | P 26 | Áreas construídas inclusivas | Reduzir os locais com potenciais problemas de acessibilidade e movimentação e identificar as soluções inclusivas adotadas com vista à sua resolução. Reduzir as barreiras existentes. | Projeto e manutenção pensado para soluções inclusivas (2 créditos). Considerar 1 crédito para cada medida, se as mesmas estiverem representadas >50% da área total: Segurança: 1. Iluminação natural (dia) 2. Iluminação artificial (noturna) 3. Passeios largos e contínuos 4. Sombreamento por vegetação 5. Proteção dos ventos através de vegetação 6. Vias de velocidade e trafego reduzidas 7. Sistema de videovigilância publico Considerar 1 crédito para cada medida, se as mesmas estiverem representadas >50% da área total: Acessibilidade: 1. Sinalização, em particular em braille, mapas, placas informativas 2. Diferenciação de pavimentos (ex: pavimento pitonado, alternância entre calçada e laje) 3. Passeio rebaixado 4. Vias cicláveis 5. Mobiliário urbano (bancos, bebedouros, contentores resíduos; 6. Exposições de artes, cultura | Nº créditos | Satisfaz 10 créditos, incluindo sinalização em braille | Satisfaz 8 créditos | Satisfaz 6 créditos, incluindo exposições de arte e cultura | Satisfaz 4 créditos | Satisfaz 3 créditos | Satisfaz 2 créditos | Satisfaz 1 créditos |  |  | Edifícios com acessibilidade para todos e inclusivos.
|  | P 27 | Espaços inclusivos - Ruas e espaços públicos acessíveis e seguros | Desenvolvimento de espaços públicos seguros e acessíveis | Projeto e manutenção pensado para soluções inclusivas (2 créditos). Critérios a aplicar: 1. Vias claramente definidas: Passeios, Passadeiras, Ciclovias, outras zonas - 2 créditos 2. Vias e Espaços inclusivas (pessoas com mobilidade especial: passeios, semáforos, passadeiras), crianças, seniores, etc.2 créditos para as vias e 2 créditos para espaços 3. Zonas adequamente iluminadas. 2 créditos 4. Zonas com proteção dos agentes climatéricos (vento, sol, ) - 2 créditos 2. Sistemas de segurança CTCV ou outros, adequada iluminação noturna, - 2 créditos 5. Desenho seguro das zonas públicas (proteções e outros mecanismos) - 2 créditos | Nº créditos | Satisfaz 10 créditos | Satisfaz 8 créditos | Satisfaz 6 créditos, | Satisfaz 4 créditos | Satisfaz 3 créditos | Satisfaz 2 créditos | Satisfaz 1 créditos |  |  | Espaços públicos seguros e acessíveis.
| Vitalidade social | P 28 | Flexibilidade e complementaridade de usos | Fomentar a flexibilidade dos espaços, nomeadamente a flexibilidade dos espaços, nomeadamente através da existência de acessibilidade, áreas modulares, adaptáveis e expandiveis a várias utilizações. Complementaridade de usos. | Plano de análise da flexibilidade dos espaços, nomeadamente através da existência de acessibilidade, áreas modulares, adaptáveis e expandiveis a várias utilizações (bonificação). 1. Medidas estruturais: a. Distruição das soluções estruturais permite diferentes soluções (2 créditos). b. Alturas, profundidades, acessos verticais, que permitam flexibilidade (2 créditos para cada um). (DE 242) c) flexibilidade do layout (2 créditos). 2. Medidas ao nível dos espaços interiores: a. Paredes de separação de divisões interiores facilmente amovíveis - menos de 50% das paredes (2 créditos), mais de 50% das paredes (4 créditos). b. Existência de espaços com duplo pé direito, de forma a permitir adaptação de novos usos ( 2 créditos); c. Acessibilidade simplificada às tubagens de água e aos seus mecanismos de controlo (1 crédito se tiver sido efetuado para as de cozinha e 1 crédito se for para as das casas de banho); d. Concentração de tubagens no mesmo local através de couretes (1 crédito se tiver sido efetuado para as de cozinha e 1 crédito se for para as das casas de banho); e. Pré-instalação para climatização (para menos de 50% do edifício - 1 crédito e para mais de 50% do edifício - 2 créditos); f. Pré-instalação para sistemas de energias renováveis ou multiplicação de fichas para outros equipamentos eletrónicos e telefónicos (para menos de 50% do edifício - 1 crédito e para mais de 50% do edifício - 2 créditos); g. Disponibilidade de varanda para outros usos (1 crédito) 3. Medidas ao nível dos espaços exteriores: a. Mobiliário urbano de fácil remoção (até 50% do mobiliário: 1 crédito, mais que 50% do mobiliário: 2 créditos) b. Superfícies de pavimento facilmente amovíveis (< 50% da superfície: 1 crédito, > 50% da superfície: 2 créditos) c. Elementos de apoio modulares (1 crédito) | Nº créditos | Implementaram-se 16 créditos | Implementaram-se ]12 - 16] créditos | Implementaram-se ]10 - 12] créditos | Implementaram-se ]8 - 10] créditos | Implementaram-se ]6 - 8] créditos | Implementaram-se ]4 - 6] créditos | Implementaram-se [0 - 4] créditos | Não se verifica nenhuma crédito |  | Ambientes construídos flexíveis e com usos complementares.
|  | P 29 | Contributo para o bem-estar comunitário (Saúde, …) | Condições de criação de bem estar ativo créditos que permitam a integração e acessibilidade da comunidade ao empreendimento: tornar possível que não residentes do edifício possam usufruir dos espaços exteriores naturais de lazer e/ou desporto, destinados a qualquer faixa etária. Privilegia-se também em certas situações o usufruto das zonas interiores do edifício que possam ser acedidas pela comunidade (ex.: zonas interiores de restauração associadas aos espaços exteriores públicos), zonas de interação comunitária. | Condições de criação de bem estar ativo: zonas exteriores com adequado conforto fisico (inclinação, piso,...), visual, térmico, acústico, acessibilidade, controlo dos perigos, acesso a água potável (1 crédito por cada um). Medidas a implementar: 1. Percentagem de edifícios (ou do edifício) que interage(m) diretamente com o espaço público (entre [0 – 33]% do(s) edifício(s) - 1 crédito, entre ]33 – 66]% - 2 créditos e entre ]66 – 100]% - 3 créditos); 2. Distância máxima de 500m entre edifício(s) e espaços de lazer e de encontro da população, tais como parques, jardins, praças, etc. (entre [0 – 33]% dos edifícios - 1 crédito, entre ]33 – 66]% - 2 créditos e entre ]66 – 100]% - 3 créditos); 3. Preservação das atividades sociais/culturais existentes [apenas 1 atividade] - 1 crédito [> 1 atividade] - 2 créditos ; 4. Promover a criação de atividades sociais e culturais que incentivem a interação com a comunidade: exteriores (campos de jogos e playgrounds) [apenas 1 atividade] - 1 crédito [> 1 atividade] - 2 créditos; 5. Interação no interior do edifício (centro de dia, zonas de restauração, biblioteca/mediateca, ATL...) [apenas 1 atividade] - 1 crédito [> 1 atividade] - 2 créditos. | Nº créditos | Implementaram-se pelo menos 10 créditos, incluindo actividades no exterior | Implementaram-se [8 - 10[ créditos, incluindo actividades no exterior | Implementaram-se [6 - 8[ créditos, incluindo actividades no exterior | Implementaram-se [4 - 6[ créditos, incluindo actividades no exterior | Implementaram-se 3 créditos | Implementaram-se 2 créditos | Implementou-se 1 crédito | Não foram implementadas quaisquer créditos com vista a verificar os parâmetros pretendidos |  | Assegurar boas condições de saúde e bem estar nos espaços comuns e na comunidade.
|  | P 30 | Responsabilidade social (e vitalidade) | Promover a interligação à comunidade Contributo para comunidade (Local com imagem positiva para comunidade, ou com impacte municipal, ...) Possibilidade de gerar sinergias; Dinamizador de mecanismos de vitalidade social | Medidas a considerar: 1. Espaço exterior para atividades de lazer e recreio (ex: campo de jogos, horta comunitária) - 2 créditos; 2. Espaços verdes exteriores de estadia (ex: piqueniques, miradouros) - 2 créditos; 3. Comércio local (ex: café, restaurante, bar, supermercado) - 1 créditos; 4. Espaço interior e exterior para cultura (ex: artesanato, arte urbana, pintura, clube de livro) - 2 créditos; 5. Espaço interior para atividades sociais (ex: recolha de alimentos, roupa, livros, rastreios)- 1 créditos. | Nº créditos | Implementaram-se pelo menos 7 créditos, incluindo espaço para atividades sociais | Implementaram-se pelo menos 6 créditos | Implementaram-se pelo menos 5 créditos | Implementaram-se pelo menos 4 créditos | Implementaram-se pelo menos 3 créditos | Implementaram-se pelo menos 2 créditos | Implementaram-se pelo menos 1 crédito | Não foram implementadas quaisquer medidas |  | Promover a interligação à comunidade e contribuir para atuações responsáveis socialmente e dinamizar a vitalidade.
| Amenidades e Cultura | P 31 | Amenidades amigáveis | Aproveitar a proximidade de amenidades (ou contribuir para o seu acesso e se possíve para o seu desenvolvimento) Quantificar as amenidades naturais e humanas existentes na envolvente do bairro (raio de 500m a 1000m). Determinar a distância a cada uma dessas amenidades, segundo um percurso que possa ser facilmente percorrível a pé. | Determinar a distância a cada uma dessas amenidades, segundo um percurso que possa ser facilmente percorrível a pé. 1. Amenidades naturais existentes: » Parque urbano (1 amenidade), Área florestal natural/bosque (1 amenidade), rio (1 amenidade), charco temporário (1 amenidade), lago (1 amenidade), mar (1 amenidade), ecopista, ecovia, ciclovia (1 amenidade) 2. Amenidades humanas existentes: » Loja de géneros alimentares (1 amenidade), Loja produtos alimentares locais (1 amenidade), farmácia (1 amenidade), unidade de saúde publica (1 amenidade), infantário, escola primária e/ou secundária (1 amenidade), posto de bombeiros (1 amenidade), esquadra de P.S.P. (1 amenidade), transportes públicos frequentes, mínimo 6 horários/ida (1 amenidade), parque infantil (1 amenidade), loja de bricolage (1 amenidade), estação ferroviária, rodoviária, marítima (1 amenidade), posto de correios (1 amenidade), banco (1 amenidade). | Nº amenidades existentes | Existência de + de 5 amenidades humanas, entre as quais pelo menos uma loja de géneros alimentares e farmácia, e a existência de pelo menos 5 amenidades naturais até 500m | Existência de mais de 5 amenidades humanas, entre as quais pelo menos uma loja de géneros alimentares e farmácia, com a existência de pelo menos 4 amenidades naturais até 500m | Existência de 3 a 5 amenidades humanas, entre as quais pelo menos uma loja de géneros alimentares, e existência de 3 amenidades naturais até 500m | Existência de pelo menos 3 amenidades humanas, entre as quais pelo menos uma loja de géneros alimentares, com existência de 2 amenidades naturais até 1000m | Existência de pelo menos 3 amenidades humanas e existência de 1 amenidades naturais até 1000m | Existem até 3 amenidades humanas e/ou naturais a uma distância de 500m | Existem até 3 amenidades humanas e/ou naturais a uma distância de 1000m | Não existem quaisquer amenidades (humanas ou naturais) a uma distância de pelo menos 500m | Não existem quaisquer amenidades (humanas ou naturais) a uma distância de pelo menos 1000m | Criar condições para ter amenidades amigáveis ou acesso às mesmas.
|  | P 32 | Contributo para cultura e identidade | Valorizar a cultura e identidade | Considerar 1 crédito para cada solução: 1. Traço arquitetónico; 2. Materiais a) palete de cores, b) pedra (ex: calcário em lisboa, granito no porto) c) vegetação ( ex: preservação de um dragoeiro centenário, espécies autóctones) d) estrutura (ex: preservação de alvenaria em pedra, reforço das abobadas) 3. Preservação e promoção das atividades locais identitárias | Nº créditos | Satisfaz 6 créditos | Satisfaz 5 créditos | Satisfaz 4 créditos | Satisfaz 3 créditos | Satisfaz 2 créditos | Satisfaz 1 créditos | Não satisfaz nenhum crédito |  |  | Valorizar a cultura e identidade (soluções construtivas e informação).
| Economia verde (e sustentável) | P 33 | Baixos custos no ciclo de vida | Fomentar uma boa relação custo/qualidade dos materiais, equipamentos, sistemas, elementos existentes no edifício | Efetuar os custos dos custos no ciclo de vida no planeamento ou projeto num horizonte de vida 50 anos (2 créditos). Se inclui um processo de optimização dos custos no ciclo de vida (2 créditos) Soluções de elevado desempenho ambiental com reduzidos custos de operação (se disponível valor de custo de operação por m2), ou medidas a aplicar: 1. Seleção de equipamentos com baixos custos de funcionamento (ex. iluminação: uso da lâmpadas/luminárias de baixo consumo), frigorífico e outros, (até 50% dos sistemas: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos). 2. Sistemas de poupança de energia e água (até 50% dos sistemas: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos). 3. Escolha adequada de materiais duráveis e resistentes com elevado tempo de vida útil (até 50% dos materiais: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos). 4. Uso de materiais com alto aproveitamento na reciclagem (alumínio, ferro e madeira) (até 50% dos materiais: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos) 5. Correta aplicação dos materiais de acordo com as suas durabilidades e com as exigências a que estão submetidos (1 crédito). 6. Seleção de materiais e sistemas de fácil manutenção (ex.: uso da fotocatálise em materiais autolimpantes), (até 50% dos materiais: 1 crédito, mais de 50%: 2 créditos). 7. Sistemas de dinâmicos em tempo real, de contratação de energia verde (ou de baixo impacte), podendo efetuar a sua aquisição em momentos de custos mais reduzidos (1 crédito) 8. Instalação de contador para água potável e água de outros usos (rega, etc) (1 crédito) | Euros/m2 ou nº de créditos | Implementaram-se pelo menos 10 créditos | Implementaram-se 7 créditos | Implementaram-se 5 créditos | Implementaram-se 4 créditos | Implementaram-se 3 créditos | Implementaram-se 2 créditos | Implementaram-se 1 créditos |  |  | Desenvolver soluções de custo mais reduzido no ciclo de vida.
|  | P 34 | Contributo para economia circular | Contribuir para economia circular e atividades locais | Criar um programa de compras ecológicas ou sustentáveis (incorporação local) ou promovendo produtos de economia circular. Especificação dos requisitos abrangendo parte das necessidades de aquisição ou contratos de manutenção: 2 créditos se existe e é aplicado a parte das necessidades e se na totalidade das necessidades 6 créditos. Considerar 2 créditos para cada solução implementada: 1. regeneração (vegetação, agua) 2 partilha (energia, materiais, equipamentos) 3. otimização (equipamentos eficientes, compras 'verdes') 4. circuito (reciclagem) 5. virtualização (app's) 6. troca 7. Sinalização generalizada | Nº créditos | Implementaram-se pelo menos 10 créditos | Implementaram-se 8 créditos | Implementaram-se 7 créditos | Implementaram-se 5 créditos | Implementaram-se 3 créditos | Implementaram-se 2 créditos | Implementaram-se 1 créditos |  |  | Contribuir para economia circular e atividades locais.
|  | P 35 | Contributo empregos ambientais | Criar condições para potenciar e incentivar as actividades económicas locais. Reduzir as desigualdades sociais ao nível local, identificando e adaptando soluções com vista à sua resolução. Fomentar a fixação de actividades económicas relevantes para o desenvolvimento da zona. | 1. No contacto com os espaços exteriores : a. Frente de rua/praça com actividades económicas (1 crédito por 25 % da frente se for de forma temporária e 1 crédito por 10 % de perímetro de frente se forem actividades permanente); 2. No edifício e restantes áreas do lote: a. Capacidade do edifício de se rentabilizar através de aluguer de espaços comuns exteriores/interiores ou por venda de energia produzida através de fontes renováveis ( ]0-50[% dos custos do condomínio são cobrados pelas receitas - 2 crédito e entre ]50 – 100]% 4 créditos); b. Diversidade de tipologias (pelo menos 3) e diversidade do valor por fogo num mesmo edifício ( entre ]25-50]% - 1 crédito, entre ]50-100]% - 2 créditos); c. Possibilidade de arrendamento com rendas acessíveis para a classe média e população mais jovem (entre [0 – 50]% do total dos fogos - 1 crédito, entre ]50 – 100]% - 2 créditos. | nº de créditos | verificam-se 16 créditos | verificam-se 13 créditos | verificam-se 10 créditos | verificam-se 7 créditos | verificam-se 5 créditos | verificam-se 3 créditos | verifica-se 1 crédito | Não se verifica nenhuma crédito |  | Soluções a atividades mais ecológicas e emprego local.
Uso Sustentável | Conectividade | P 36 | Conectividade e interação (Sistemas Digitais) | Conectividade e interação (Sistemas Digitais) | Sistemas integrados de comunicação e controlo: energia, conforto, água e outros sistemas, com set points e ajustados a perfis (2 créditos para cada um). Considerar 2 crédito por cada solução/valência implementada. Exterior: 1. acesso gratuito wi-fi; 2. placar informativo (mapas, transportes); 3. quiosques interativos (mapas, transportes, restaurantes, lojas, pontos de interesse); --» digital signage (ecrã informativo) 4. app's transportes, sistema de rega, meteorologia, noticias, geolocalização 5. rede 5G Interior: 1. acesso gratuito wi-fi; 2. quiosques interativos (mapas, transportes, restaurantes, lojas, pontos de interesse, meteorologia, noticias); 4. controlo e gestão do sistema operativo » detetor de fumo, » temperatura, » ventilação, » luminosidade, » videovigilância, » energia, » água, » equipamentos (eletrodomésticos, elevadores), » estacionamento, 5. acesso remoto 6. rede 5G Considerar 1 crédito para a sinalização das soluções de conectividade. | Nº créditos | verificam-se 13 créditos | verificam-se 10 créditos | verificam-se 8 créditos | verificam-se 6 créditos | verificam-se 5 créditos | verificam-se 3 créditos | verifica-se 1 crédito | Não se verifica nenhuma crédito |  | Assegurar a possibilidade de conectividade digital e suas funcionalidades.
| Gestão sustentável | P 37 | Gestão da informação para atuação sustentável | Fazer o levantamento e quantificação das informações relativamente ao modo de funcionamento e gestão do edificado que são disponibilizadas aos ocupantes do edifício e responsáveis da manutenção. Nessas informações devem constar dados relativamente aos aspetos ambientais, funcionamento dos equipamentos, especificações de manutenção, dados gerais do edifício e dados construtivos. Possibilidades de dispor de um guia de sustentabilidade, sisetma de informação e manual técnico. | Possíveis informações a disponibilizar: Descrição dos modos de utilização mais adequados (2 créditos). Manual integrado com a documentação e modos de utilização para a sustentabilidade (6 créditos). Deve ainda ser considerado adicionalmente contabilizando os seguintes aspectos: 1. plantas: arquitetura, instalações elétricas, climatização e sanitárias (1 crédito para menos de 50% das habitações e 2 créditos para mais de 50% das habitações, a somar 1 crédito se também estiver disponível das áreas comuns); 2. manuais de funcionamento dos equipamentos das habitações: ar condicionado, máquinas de loiça, roupa, etc. (1 crédito para menos de 50% dos equipamentos e 2 créditos para mais de 50% dos equipamentos, no caso de se verificar para menos de 50% das habitações, caso se verifique para mais de 50% das habitações o primeiro passa a 2 e o segundo a 3 créditos); 3. manuais sobre equipamentos comuns (1 crédito para menos de 50% dos equipamentos e 2 créditos para mais de 50% dos equipamentos); 4. indicações relativas à utilização, rentabilização e manutenção de elementos especiais não inseridos na estrutura: por exemplo, paredes trombe, ventilação por tubos enterrados, painéis solares, sensores, etc. (1 crédito para menos de 50% dos elementos e 2 créditos para mais de 50% dos elementos, no caso de se verificar para menos de 50% das habitações, caso se verifique para mais de 50% das habitações o primeiro passa a 2 e o segundo a 3 créditos); 5. indicações relativas aos elementos estruturais e à manutenção dos mesmos (1 crédito para menos de 50% dos elementos e 2 créditos para mais de 50% dos elementos); 6. indicações relativas à desativação dos equipamentos e materiais e sua correspondente revalorização (1 crédito para menos de 50% dos elementos e 2 créditos para mais de 50% dos elementos); 7. existência de informações de sensibilização e explicativas da minimização dos consumos de recursos e produção de cargas: nomeadamente consumos de águas, energéticos, reciclagem, utilização de produtos nocivos, etc. (1 crédito para a existência deste tipo de informações para menos de 50% das habitações e 2 créditos para a existência deste tipo de informações para mais de 50% das habitações); 8. informações nas áreas comuns (1 crédito) e interiores habitacionais (para menos de 50% das habitações – 1 crédito e para mais de 50% das habitações – 2 créditos) sobre o sistema de alarme, incêndio e evacuação. | Nº créditos | Foram disponibilizadas informações correspondentes a ≥ 16 créditos da lista anexa | Foram disponibilizadas informações correspondentes entre [13 - 16[ créditos da lista anexa | Foram disponibilizadas informações correspondentes entre [11 - 13[ créditos da lista anexa | Foram disponibilizadas informações correspondentes entre ]11 - 8] créditos da lista anexa | Foram disponibilizadas informações correspondentes entre ]8 - 6] créditos da lista anexa | Foram disponibilizadas informações correspondentes entre ]6- 3] créditos da lista anexa | Foram disponibilizadas informações correspondentes entre ]3 - 0[ créditos da lista anexa | Não se encontram disponíveis quaisquer tipos de informações das mencionadas |  | Desenvolver soluções e informação para atuação mais sustentável do utilizador.
|  | P 38 | Manutenção e gestão para a sustentabilidade | Sistemas de gestão ambiental, ou modos de gestão, incluindo controlabilidade ao nível de conforto em 5 grandes áreas: Temperatura, Humidade, Ventilação, Sombreamento e Iluminação. Devem-se procurar soluções que possam abranger todas essas áreas e que promovam a interação entre as mesmas, resultando num melhor comportamento do conjunto edificado e numa maior eficácia na obtenção dos níveis de conforto adequados para os utentes. Acessibilidade na limpeza de zonas exteriores (envidraçados, coberturas, sistemas de drenagem e outras zonas) Integração de BIM Exitência de sistema de gestão ou manual para o gestor (facility manager - FM ). Programas FM serviços de infraestruturas: Limpeza geral; limpeza dos vidro, fachadas, jardins, receção, segurança; Serviços técnicos: Operação, revisão periódica, inspeção e serviços. Custo de energia, taxas municipais. Soluções e modos de gestão dos materiais perigosos ou com impacte (refrigerantes,...), resíduos. Variação das intervenções e programa de manutenção e gestão sazonal | Quantificação das medidas que visam dotar os utentes de capacidade de controlo. Recepção de soluções com procedimentos sistemático de comissionamento e teste de desempenho (2 créditos). Serviços, inspeção e atualização dos elementos existentes (memórias, peças desenhadas) periódicos (verificação anual) (2 créditos) se BIM (4 créditos). 1. EXTERIOR - Uma crédito para cada um dos aspetos controlados em pelo menos 50% da área: a. vento, b. sombreamento e c. iluminação (natural ou artificial). 2. ÁREAS INTERIORES (divisões principais) créditos para a controlabilidade: (legenda: Mo – mecânico sem programação, Ma – manual, Mp – mecânico programável; S - por sensor (automática) a. Temperatura: se Mo – 1 crédito, se Ma – 2 créditos, se Mp – 3 créditos b. Humidade: se Mo – 1 crédito, se Ma – 2 créditos, se Mp – 3 créditos c. Ventilação natural: se Mo – 1 crédito, se Ma – 2 créditos, se Mp – 3 créditos d. Ventilação artificial: se Mo – 1 crédito, se Ma – 2 créditos, se Mp – 3 créditos e. Sombreamento de vãos envidraçados: se Mo – 1 crédito, se Ma – 2 créditos, se Mp – 3 créditos f. Iluminação artificial: se Ma – 2 créditos, se Mp – 3 créditos g. Iluminação natural: se Mo – 1 crédito, se Ma – 2 créditos, se Mp – 3 créditos, 3. ÁREAS INTERIORES (wc’s e áreas de passagem) a. Iluminação artificial: se Ma – 1 crédito, se S – 2 créditos 4. ÁREAS COMUNS: a. Iluminação artificial: Iluminação artificial: se os dispositivos forem Ma – 1 crédito, se forem S – 2 créditos (até 50% dos dispositivos), S – 3 créditos (mais de 50%) 5. ACESSIBILIDADE PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA (2 créditos por cada): a) Acessibilidade na limpeza de zonas exteriores (envidraçados ou coberturas) b) Sistemas de drenagem c) Zonas obstruídas (por exemplo radiadores e zonas de dificil acesso) | Nº de créditos com vista a verificar o nível de controlabilidade do ambiente interior e exterior | Implementaram-se ≥ 25 créditos | Implementaram-se entre [17 - 25[ créditos | Implementaram-se entre [10 - 17[ créditos | Implementaram-se entre [8 - 10[ créditos | Implementaram-se entre [6 - 8[ créditos | Implementaram-se entre [4 - 6[ créditos | Implementaram-se [1 - 4[ créditos | Não foram implementadas quaisquer créditos com vista a verificar o nível de controlabilidade do ambiente interior e exterior |  | Implementar sistemas de gestão e manutenção para a sustentabilidade.
|  | P 39 | Monitorização e governância | Adoptar sistemas de monitorização Criar condições e implementar medidas que permitam uma boa interação com a comunidade, e que essa mesma comunidade (nomeadamente a residente) tenha influência nas tomadas de decisão relativamente à gestão do edificado. Ou mesmo informação ao público sobre o desempenho | Medidas a implementar na monitorização: 1. Sistema sistemático de montorização - água, energia, materiais, resíduos, entre outros - 1 crédito por cada dimensão. 2. Se o sistema for automatizado contínuo ou periodos inferiores a 1 dia acresce 1 crédito em cada aspetos ambiental referido 3. Sistema integrado de monitorização e de publicação para as partes interssadas acresce um 2 créditos. Medidas a implementar na governança: 1. Promover na fase inicial de projeto uma troca alargada de informação entre os responsáveis pelo projeto e os eventuais utilizadores do espaço (2 créditos). 2. Promover reuniões periódicas nas várias fases do projeto e construção entre projetistas e utilizadores (2 créditos). 3.Tomadas de decisão da equipa, paralelamente à consulta da população local (2 créditos). 4. Interação com a população durante a fase de operação (ex.: Implementação de sistemas online - internet das medidas (3 créditos) 5.Implementar um sistema de monitorização com periodicidade temporal adequada (pelo menos mensal) para energia, água, materiais e resíduos (3 créditos) | Nº de créditos | Satisfaz pelo menos 8 créditos | Satisfaz 6 créditos | Satisfaz 4 créditos | Satisfaz 3 créditos | Satisfaz 2 créditos | Satisfaz 1 crédito | Não cumpre nenhuma das medidas. |  |  | Comunicação do desempenho e governância para a sustentabilidade, interligando-se à monitorização.
| Marketing e Inovação | P 40 | Marketing e inovação | Sistematizar e analisar as inovações estruturais ou pontuais que tenham uma contribuição efetiva e eficaz para um ou mais critérios de avaliação, contribuindo eficazmente para a melhoria do desempenho ambiental do edifício, com possibilidade de afetar também a área de incidência. Integrar a susentabilidade nas diferentes fases (planeamento, projeto, operação e mesmo desconstrução) Avaliação do ciclo de vida integrado no processo de decisão das soluções. | Aplicação de soluções inovadoras, que não só contribuam para o bom desempenho do projeto, mas também para uma certa "imagem de marca" do mesmo. Essas soluções podem inclusivamente contribuir para o aprofundamento no domínio das questões de sustentabilidade. Soluções integrando a sustentabiilidade e inovação desde a fase de concepção às restantes. Marketing: 1. Plano de comunicação da avaliação e certificação 2. Relatório da sustentabilidade 3. Atvidades de divulgação do desempenho | Nº. de elementos inovadores | Existem pelo menos 6 elementos inovadores em que 3 se inserem numa das seguintes vertentes: Conforto Ambiental, Recursos, Integração Local, Cargas Ambientais ou Vivências Sócio-Económicas | Existem pelo menos 5 elementos inovadores em que 3 se inserem numa das seguintes vertentes: Conforto Ambiental, Recursos, Integração Local, Cargas Ambientais ou Vivências Sócio-Económicas | Existem pelo menos 4 elementos inovadores em que 3 se inserem numa das seguintes vertentes: Conforto Ambiental, Recursos, Integração Local, Cargas Ambientais ou Vivências Sócio-Económicas | Existem 3 elementos inovadores em que 2 se inserem numa das seguintes vertentes: Conforto Ambiental, Recursos, Integração Local, ou Vivências Sócio-Económicas | Existem 2 elementos inovadores em que 1 se insere numa das seguintes vertentes: Conforto Ambiental ou Recursos | Existe 1 elemento inovador (independentemente da vertente em que o mesmo se insere) | Não foram utilizados quaisquer elementos inovadores no edifício |  |  | Inovar e promover a sustentabilidade, utilizar para posicionar no mercado. Inovação desde a fase de planeamento à fase de operação